## Sheet1
医用耗材议价一览表 编号:WSCL2023070002
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 适用范围及要求
1 | 中医科 | 普通艾条、雷火灸艾条 | 适用于艾灸等中医诊疗项目，①普通艾条须为三年陈艾条，直径2.7厘米、长度12厘米；②雷火灸艾条，直径4.5厘米，长度15厘米
2 | 麻醉科 | 经皮鞘穿刺组 | 适用于肝移植、肺移植、心脏移植等手术使用，作为载体植入漂浮导管。导管鞘直径8.5-9Fr，长度10cm，适用漂浮导管尺寸：8.5Fr，同时配备导丝（.035inch）、穿刺针、保护套等其他配件
3 | 手足显微外科 | 一次性使用清创水动力刀头 | 适配海卓科赛水动力治疗设备，品牌：海卓科赛，型号：CareSYS I ,用于伤口清创、软组织清创
|  | 一次性等使用等离子手术电极刀头 | 适配等离子手术设备，品牌：菁益，型号：PSG-60A,用于等离子刀开放手术的连续切割及止血
4 | 耳鼻咽喉科 | 生理海水鼻腔护理喷雾器 | 用于各类鼻炎、鼻窦炎等鼻部疾病的鼻腔清洗、治疗及护理，同时具备两种规格，弱酸性、高渗缓冲。
5 | 新生儿科 | 呼吸麻醉管路及配件 | 适配医院科曼、迈瑞、康尔福盛等品牌的无创呼吸机，适用于新生儿规格的一次性使用无创呼吸机管路，管路配件应包含发生器、鼻罩、鼻塞、固定帽等
6 | 放射科 | 一次性心电电极 | 适用于心脏磁共振成像，采集心电信号
8 | 病理科 （分子病理） | 样本释放剂 | 适用于全自动玻片处理系统，品牌：康录，设备型号：TL-101
9 | 病理科 （分子病理） | 幽门螺杆菌HP核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 适用于幽门螺杆菌进行精准诊断和有效防治
10 | 全院 | 医用棉签 | 用于对完整皮肤货器械的局部涂抹消毒剂，一次性使用 规格：长度18cm-20cm
11 | 眼科手术室 | 眼底异物镊 | 23G眼底异物镊，杯型式夹头，针管工作长度31mm，非无菌提供，可高温消杀
|  | 内界膜镊 | 25G眼底内界膜镊，针管工作长度29mm，非无菌提供，可高温消杀
|  | 人工晶体剪 | 18G晶体弯剪，针管工作长度18mm，非无菌提供，可高温消杀
|  | 斜视镊 | 3mm 1X2犬齿，弯头无平台，左弯，带锁扣手柄，总长110mm
3mm 1X2犬齿，弯头无平台，右弯，带锁扣手柄，总长110mm
|  | 显微手术器械手柄 | 波形爪片，手柄最粗部分直径11mm，眼底手术器械手柄
|  | 眼底内界膜镊 | 总长140mm，针管工作长度29mm，非无菌提供，可高温消杀
|  | 眼科消毒盒 | 265x 165 x 30mm 可放置8-10把器械
|  | 显微手术器械手柄 | 弧形爪片，手柄最粗部分直径11mm，微切口眼表手术器械手柄
12 | 外科手术室 | 单极高频电线 | 长度3200mm
|  | 钩状单极电凝 | φ5*330mm
|  | 弯剪（15mm） | 剪刀头长度15mm，φ5*360mm
|  | 弯分离钳（16mm） | 钳头长度16mm，φ5*360mm
|  | 弯分离钳（22mm） | 钳头长度22mm，φ5*360mm
|  | 鸭嘴抓钳（带孔，18mm） | 钳头带孔，长度18mm，φ5*360mm
|  | 粗齿无损伤抓钳（24mm） | 钳头长度24mm，φ5*360mm
|  | 系膜抓钳（弯头单动，27mm） | 钳头长度27mm，弯头单动，φ5*360mm
|  | 系膜抓钳（单动精细锯齿，26mm） | 单动精细锯齿，钳头长度26mm，φ5*360mm
|  | 肠抓钳（带孔横齿，37mm） | 带孔横齿，钳头长度37mm，φ5*360mm
|  | 直V形持针钳（左弯） | φ5*330mm
|  | 双极细齿电凝钳（含双极线） | φ5*360mm
13 | 麻醉科、重症医学科 | 动脉留置针 | ①医用耗材医保一/二/三级目录为：注射穿刺类材料/血管内留置针/动脉留置针 ②医用耗材分类代码： C16050219400001/ C16050219400002 ③遴选范围：烟台市医保局牵头的烟台-青岛-淄博-潍坊-威海五市采购联盟中选产品 ④规格型号：必须涵盖16-24G
14 | 全院 | 注射器 | ①医用耗材医保一/二/三级目录为：注射穿刺类材料/注射器类/一次性使用注射器 ②医用耗材分类代码： C16010110200003 ③遴选范围：淄博市医保局牵头的淄博-青岛-烟台-潍坊-威海-东营-滨州七市采购联盟采购联盟中选产品 ④规格型号：20mL、30mL