## Sheet1
医用耗材议价一览表 编号:WSCL2024030001
序号 | 使用科室 | 拟采购产品名称 | 产品适用范围及要求
1 | 耳鼻喉科 | 全降解鼻窦药物支架系统 | 一、适用范围：适用于慢性鼻窦炎实施功能性内窥镜手术（FESS）患者，用于防止FESS术后粘连，保持鼻腔畅通，减少炎症。 二、国家医保医用耗材代码信息：一/二/三级分类：非血管介入类治疗材料/其他非血管介入材料/药物支架系统 三、参数要求： 1.药物涂层技术，支架明确载药量为652微克糠酸莫米松，支架生物相容性好； 2.多种型号供临床选择。25mm*14mm支架可应用于额窦、蝶窦及上颌窦，42*12应用于筛窦及中鼻道，42mm*16mm应用于Draf3型手术。支架牢固支撑，贴合黏膜。 3.支架骨架支撑力为0.06N,维持支撑力14天，14天后开始自行降解过程，30天左右降解完全。
2 | 介入医学科 | 栓塞微球（空白微球） | 一、产品用途 ：本产品肝脏富血管恶性肿瘤或肝转移瘤的供血血管的栓塞治疗。 二、国家医用耗材代码前 10 位： C020642065，耗材一／二／三级分类 ：02-血管介入治疗类材料/ 06-外周血管介入/ 42-栓塞微球，医保通用名：栓塞材料，耗材材质：空白微球。 三、有较好的生物相容性，无排他反应，表面光滑，大小均一，亲水设计，悬浮性好。 四、有较好的可变弹性，最大可以压缩50%，在微导管内通过顺应性好，不堵塞微导管。 五、产品粒径规格涵盖100μm~1200μm，能满足不同手术需要。 六、本产品须是山东省药械采购平台挂网产品，国产品牌。