## 医用耗材议价申请汇总
医用耗材议价明细
序号 | 使用科室 | 产品名称 |  | 品 牌 | 单位 | 生产企业 | 供应企业 | 提供发票依据 | 最终成交价 | 降价幅度（报价） | 降价幅度（最低价） | 备注
1 | 数字医学科 | masson三色染色液 | 50mlx5/套 （醋酸液x2瓶） | 北京益利 | 套 | 北京益利 | 青岛渝邑祥科贸有限公司 13573813677 | 青岛大学:680
|  | 网状纤维染色液 | 50mlx5/套 + 25ml/套 | 北京益利 | 套 | 北京益利 |  | 青岛大学:680
|  | 病理级石蜡（54-56） | 8包/箱 | 广州维格斯 | 箱 | 广州维格斯 |  | 桂林医学院附属医院:500
|  | 病理级石蜡（57-60） | 8包/箱 | 广州维格斯 | 箱 | 广州维格斯 |  | 桂林医学院附属医院:500
|  | 手工脱水套装组织样本制备套装 | 5000ml | 九州柏林 | 瓶 | 九州柏林 |  | 上医利安（北京）贸易有限公司:11252
|  | 组织清洗液 | 5000ml | 九州柏林 | 瓶 | 九州柏林 |  | 上医利安（北京）贸易有限公司:1730
|  | HE染色苏木素伊红染色 | 500ml | 九州柏林 | 瓶 | 九州柏林 |  | 上医利安（北京）贸易有限公司:2564
2 | 市南院区准分子激光 | 飞秒分离匙 | 52435T | 六六视觉 | 把 | 六六视觉 | [5 empty] | 适配全飞秒激光治疗仪器，头端Φ0.3mm
|  | 飞秒透镜镊 | 53155T |  | 把 | [6 empty] | 适配全飞秒激光治疗仪器，弯形（网纹）0.2*0.15mm
|  | 显微镊 | 53338DH |  | 把 | [6 empty] | 适配全飞秒激光治疗仪器，直平台，全长110mm
|  | 眼内膜铲 | BG471-1 | 翔龙共创 | 把 | 翔龙共创 | [5 empty] | 适配全飞秒激光治疗仪器，不锈钢06Cr19Ni10，总长130±2mm，大头尖端0.3±0.003mm，弯端长度8.5±0.2mm，小头尖端0.12±0.02mm，弯端长度1.5±0.05mm，手柄长度80±1mm
|  | 开睑器 | MR0101 | 苏州协和 | 把 | 苏州协和 | [5 empty] | 适配全飞秒激光治疗仪器，钢丝式，扩张杆长15mm,全长50mm
|  | 试镜架 |  | 六六视觉 | 把 | 六六视觉
|  | 检眼镜片箱 （含镜片） | 232 | 六六视觉 | 把 | 六六视觉 | [5 empty] | 测量范围：sph：0.12-6.00DS,单片尺寸：外径38mm、通光孔径26mm，PRISM:0.5-8.0,材质：优质化学玻璃
|  | 检眼镜 | YZ11D | 六六视觉 | 把 | 六六视觉 | [5 empty] | 眼底检查用，可充电，屈光补偿-35D～+20D，进口卤钨灯泡，亮度高，光源显色性好，灯光亮度连续可调
|  | 前置镜 | 84D | OCULAR | 把 | OCULAR | [5 empty] | 双非球面诊断激光治疗镜，可提供.93x放大影像和宽广的97°视野。
3 | 生殖医学科 | 五孔板 | 16004 |  | 块 | [6 empty] | 器皿采用原生结晶聚苯乙烯生产，符合美国药典Class VI细胞毒性测试标准。无菌、无热源、无胚胎毒性、无细胞毒性、无基因毒性、无致突变物。18*12mm
4 | 黄岛手足外科 | 微型锁定接骨板 | 4-12孔 ZSD01/ZSD02/ZSD03 |  | 块 | [6 empty] | 手指及脚趾骨折内固定使用
|  | 重建锁定接骨板I型 | 3-18孔 |  | 块 | [6 empty] | 手掌骨折内固定使用
|  | L型锁定接骨板I型 | 2-16孔，左右 |  | 块 | [6 empty] | 足部骨折内固定使用
|  | 小斜T型锁定接骨板 | 2-12孔，左右 |  | 块
|  | 小T型锁定接骨板I型 | 2-12孔，左右 |  | 块
|  | L型锁定接骨板II型 | 3-15孔，左右 |  | 块
|  | 胫骨远端外侧锁定接骨板 | 3-15孔，左右 |  | 块 | [6 empty] | 足踝处骨折内固定使用
|  | 胫骨远端内侧锁定接骨板I型 | 3-18孔，左右 |  | 块
|  | 跟骨锁定板 | 15孔，左右 L57/67 |  | 块 | [6 empty] | 足跟部骨折内固定使用
|  | 桡骨远端锁定接骨板 （掌内侧） | 3-15孔，左右 |  | 块 | [6 empty] | 手腕处骨折内固定使用
|  | 桡骨远端掌内侧锁定接骨板 | 3-15孔，左右 |  | 块
|  | 桡骨远端锁定接骨板（掌外侧） | 3-15孔，左右 |  | 块
|  | 锁定螺钉（钛合金） | Ф1.0/Ф1.5/Ф2.0/Ф2.3/Ф2.5/Ф2.7/3.0/Ф3.5/Ф4.0/Ф4.5/Ф5.0/Ф5.5/Ф6.0/Ф6.5 |  | 支 | [6 empty] | 与锁定接骨板配合使用
|  | 加压螺钉 | Ф1.0/Ф1.5/Ф2.0/Ф2.3/Ф2.5/Ф2.7/3.0/Ф3.5/Ф4.0/Ф4.5/Ф5.0/Ф5.5/Ф6.0/Ф6.5 |  | 支
|  | 皮质骨螺钉 | HA1.5/HA2.0/HA2.5/HA2.7/HA3.5/HA4.5 |  | 支 | [6 empty] | 与接骨板配合使用，用于四肢及锁骨骨折内固定
|  | 松质骨螺钉 | HB4.0/HB6.5 |  | 支
|  | 金属接骨空心螺钉（无头） | HB2.5/HB4.0/HB5.0/HB5.5/HB6.5(长度6-150mm间隔1mm为1个规格) |  | 支 | [6 empty] | 适用于胫骨平台，股骨髁部骨折、股骨胫骨折及粗隆间骨折等简单粉碎性骨折
|  | 金属接骨空心螺钉 | HB3.5/HB4.5/HB7.3 (长度6-150mm间隔1mm为1个规格) |  | 支
|  | 金属骨针 | L;(25-300);D:Ф1.2-6(直径每0.2mm为一个规格，长度每5mm为一个规格) |  | 根 | [6 empty] | 该产品与同企业的单臂式骨科外固定支架、组合式骨科外固定支架和环形骨科外固定支架配合，用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定
|  | 金属髓内钉系统 | D:Ф2.0/Ф2.5/Ф3.0/Ф3.5/Ф4.0/Ф4.5/Ф5.0/Ф5.5/Ф6.0/Ф6.5Ф7.0/Ф7.5/Ф8.0/Ф8.5/Ф9.0/Ф9.5Ф/10.0/Ф10.5/Ф11.0/Ф11.5/Ф12.0/Ф12.5/Ф13.0； L:（100-440 每5mm一个规格） |  | 根 | [6 empty] | 供胫骨、股骨和肱骨骨干或骨端骨折骨科内固定外科手术时作内固定使用
|  | 锁钉 | 规格：D:Φ2.0-Φ5.0； L:（10mm-115mm) |  | 根
|  | 封帽 | 规格：D;Φ4.0-Φ10.0； L;（5、7、9、10、12、14、15、16、18、20、22、24、25、26、28、30、32、34、35、36、38、40、42、44、45、46、48、50） |  | 根
|  | 拉力螺钉 | 规格：D:Φ6.4、Φ7.0、Φ10; L:(65-120mm 每5mm一个规格) |  | 根
|  | 芯钻系统 | 规格：XZ-J； |  | 根 | [6 empty] | 供四肢骨折髓内定内固定手术用
|  | 芯钻系统 | 规格：XZ-G； |  | 根