## Sheet1
医用耗材采购一览表
序号 | 使用科室 | 产品名称 |  | 备注
1 | 泌尿外科 | 抗结石温控输尿管支架 | 直径：6Fr-8Fr， 杆长：20cm-30cm | 用于输尿管的外源性压迫、输尿管梗阻、输尿管损伤、辅助结石碎片通过等，留置时间不超过365天
2 | 全部科室 | 医用皮肤记号笔 | 笔尖直径：0.5mm-2mm | 应用于外科手术、放射治疗等在病人皮肤标记和定位，一次性使用；
3 | 新生儿科 | 一次性使用避光输液延长管（TPE） | 管路长度160cm 过滤介质孔径15um，3.0um，2.0um，0.2um，5.0um | 用于药液过滤、流量调节、加药以及延长输液管路，避光范围290nm-450nm， 与药液接触的避光管路内层为聚丙烯热塑性弹性体（TPE）,不含塑化剂。
4 |  | 一次性使用输液延长管 | 管路长度160cm 过滤介质孔径15um，3.0um，2.0um，0.2um，5.0um | 输液过程中连接输液器具或输注设备，用于药液过滤、流量调节、加药以及延长输液管路； 与药液接触的材料为ABS、聚丙烯热塑性弹性体（TPE）、异戊二烯合成胶，不含塑化剂
5 | 分子病理诊断科 | 人类EGFR突变基因检测试剂盒（多重荧光PCR法） | 6测试/盒 | ABI7500-荧光定量PCR仪设备配套试剂 用于体外定性检测晚期非小细胞肺癌患者血浆DNA样本中人类EGFR基因突变； 有医疗器械注册证
6 |  | 人类KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF基因突变联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 6测试/盒 | ABI7500-荧光定量PCR仪设备配套试剂 用于结直肠癌患者、肺癌患者KRAS、NRAS、PIK3CA和BRAF基因突变状态的检测； 有医疗器械注册证
7 |  | 人类PIK3CA基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 24测试/盒 | ABI7500-荧光定量PCR仪设备配套试剂 体外定性检测乳腺癌石蜡包埋组织样本DNA中人类PIK3CA基因的5种热点突变； 有医疗器械注册证
8 | 市南院区门诊化验室 | CRP清洁液 | 500ml*4/箱 | 迈瑞血液分析流水线配套试剂（血常规同步全血CRP检测功能） 体外定量测定人全血中C-反应蛋白浓度 有医疗器械注册证
9 |  | 血细胞分析用溶血剂 | 200ml*4/箱
10 |  | C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） | 25ml*2/盒
11 |  | C-反应蛋白（CRP）校准品 | 5*0.5ml/盒
12 | 崂山院区口腔内科、口腔种植科 | 牙刮匙 |  | 用于口腔手术中撬除牙残根或碎根尖，刮除软组织
13 |  | 玻璃粘固调板 |  | 用于口腔玻璃离子粘接剂在上面调拌
14 |  | 眼用剪 | 弯尖头 | 10cm，用于剪切眼内等细微组织
15 |  | 成人拔牙钳 |  | 用于牙科手术中拔除成人，儿童的牙齿和牙根或切断牙冠用
16 |  | 止血钳 | 14cm，弯型 | 用于夹持缝合针，金属夾等器械
17 |  | 手术刀柄 | 3# | 安装手术刀片后用于切割人体软组织
18 | 手术室 基础器械 | 骨锉 弯/弯 节距1.0 | 18cm | 材质：医用不锈钢 基础器械
19 |  | 吸引管 直φ3 | 26cm
20 |  | 手术剪 直尖 | 16cm
21 |  | 持针钳 粗针 | 16cm
22 |  | 大钢丝剪手柄可拆 | 剪Φ6以下钢针
23 |  | 止血钳，弯蚊 | 12.5cm
24 |  | 分离结扎钳 | 140×15×90°
25 |  | 滑车钳 | 15cm
26 |  | 手术剪，直圆 | 12.5cm
27 |  | 叶片状显微剥离器 | 230×1.5
28 |  | 自动牵开器，手部 | 7cm，4×4钩
29 |  | 止血钳，弯全 | 14cm
30 |  | 软轴牵开器 | 450×Φ9.5
31 |  | 手术剪，直尖 | 16cm
32 |  | 持针钳，粗针 | 16cm
33 |  | 皮肤拉钩，双齿，锐 | 15cm
34 |  | 精细组织剪，弯尖头 | 95x145°
35 |  | 眼科镊，直无钩，有齿 | 10cm
36 |  | 眼科镊，直有钩 | 10cm
37 | 手术室 专用器械 | 持针钳（O型加长） | φ5*380mm | 适用于妇科单孔腹腔镜手术 医用不锈钢材质
38 |  | 分离钳 | φ5*410mm
39 |  | 分离钳（弯加长） | φ5*380mm
40 |  | 双极电凝钳（加长） | φ5*410mm
41 |  | 电凝（钩加长） | φ5*380mm
42 |  | 切开刀 | φ10mm | 适用于妇科输卵管切开术、胆总管切开术 医用不锈钢材质
43 |  | 抓钳（弹簧） | φ5*330mm | 适用于小儿外科腔镜手术 医用不锈钢材质
44 |  | 肝脏拉钩 | φ10*350mm